Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Ремонт электрики в душевых ОГАУСО по адресу: г.Ульяновск, ул. Оренбургская. д.31 лит. "Б" |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № 284-1

от 19.12.2011

«Ремонт электрики в душевых»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 141 700 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 193 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 18 542 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрика. Демонтаж и монтаж. |
| 1 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 0,2 100 шт. | 50,24 49,30 | 0,94 0,35 | 0,00 | 10 | 10 | 0 0 | 0 | 6,32 1,26 |  |
| 2 | ТЕРр67-4-4 | Демонтаж бра, плафонов | 0,2 100 шт. | 85,26 84,32 | 0,94 0,35 | 0,00 | 17 | 17 | 0 0 | 0 | 10,81 2,16 |  |
| 3 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 0,11 100 шт. | 45,55 45,55 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 0 0 | 0 | 5,84 0,64 |  |
| 4 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 1,257 100 м | 75,50 75,19 | 0,31 0,12 | 0,00 | 95 | 95 | 0 0 | 0 | 9,64 12,12 |  |
| 5 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная SD№1 | 4 1 коробка | 67,18 19,24 | 36,12 4,02 | 11,82 | 269 | 77 | 144 16 | 48 | 2,00 8,00 |  |
| 6 | ТЕРм08-03-545-01 | Модульная коробка BRAVA (3-х местная) | 4 1 шт. | 125,61 31,11 | 2,24 0,00 | 92,26 | 502 | 124 | 9 0 | 369 | 3,31 13,24 |  |
| 7 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,07 100 шт. | 706,32 435,49 | 22,37 0,47 | 248,46 | 49 | 30 | 2 0 | 17 | 43,90 3,07 |  |
| 8 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0,07 100 шт. | 669,66 391,84 | 19,98 0,35 | 257,84 | 47 | 27 | 1 0 | 19 | 39,50 2,77 |  |
| 9 | ТЕРм08-02-396-05 | Миниканал 40х17 ТСМ (белый) | 0,75 100 м | 1657,60 353,44 | 705,05 151,06 | 599,11 | 1243 | 265 | 529 113 | 449 | 37,60 28,20 |  |
| 10 | ТЕРм08-02-396-05 | Миниканал 25х17 ТСМ (белый) | 1,2 100 м | 1657,60 353,44 | 705,05 151,06 | 599,11 | 1989 | 424 | 846 181 | 719 | 37,60 45,12 |  |
| 11 | ТЕРм08-02-399-01 | Кабель ВВГнг 3х1.5 | 2,7 100 м | 127,19 33,09 | 53,59 18,56 | 40,51 | 343 | 89 | 145 50 | 109 | 3,52 9,50 |  |
| 12 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатель автоматический АВ 16А | 4 1 шт. | 143,37 14,84 | 1,20 0,00 | 127,33 | 573 | 59 | 5 0 | 509 | 1,56 6,24 |  |
| 13 | ТЕРм08-03-593-02 | Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 0,25 100 шт. | 3851,84 620,99 | 1871,70 666,65 | 1359,15 | 963 | 155 | 468 167 | 340 | 62,60 15,65 |  |
| 14 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 38 1 шт. | 6,18 5,16 | 0,00 0,00 | 1,02 | 235 | 196 | 0 0 | 39 | 0,52 19,76 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 6340 | 1573 | 2149 527 | 2618 | 167,74 |  |
| Материалы не учтенные ценником |
| 15 | Прайс ЭТМ | Расперед. коробSD№1 цена= 1292,01/1.18/4,22х1.02х1.0146 | 4 шт | 268,51 0,00 | 0,00 0,00 | 268,51 | 1074 | 0 | 0 0 | 1074 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | Прайс ЭТМ | Модульная коробка BRAVA (3х местн) цена=211.01 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 4 шт | 43,85 0,00 | 0,00 0,00 | 43,85 | 175 | 0 | 0 0 | 175 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | Прайс ЭТМ | Выключатели 2-х кл. BRAVA цена=88.7 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 7 шт | 18,43 0,00 | 0,00 0,00 | 18,43 | 129 | 0 | 0 0 | 129 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | Прайс ЭТМ | Выключатели 1- кл. BRAVA цена=81.7 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 7 шт | 16,97 0,00 | 0,00 0,00 | 16,97 | 119 | 0 | 0 0 | 119 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | Прайс ЭТМ | Каркас BRAVA 2 модульн. цена= 60.91/1.18/4,22х1.02х1.0146 | 12 шт | 12,65 0,00 | 0,00 0,00 | 12,65 | 152 | 0 | 0 0 | 152 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | Прайс ЭТМ | Миниканал 40х17 ТМС(белый) цена= 52,93/1.18/4,22х1.02х1.0146 | 75 м | 11,00 0,00 | 0,00 0,00 | 11,00 | 825 | 0 | 0 0 | 825 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | Прайс ЭТМ | Миниканал 25х17 ТМС(белый) цена= 39.21/1.18/4,22х1.02х1.0146 | 120 м | 8,14 0,00 | 0,00 0,00 | 8,14 | 977 | 0 | 0 0 | 977 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | Прайс ЭТМ | Внешний угол АЕМ для 25х17 ТМС(белый) цена= 22.01/1.18/4,22х1.02х1.0146 | 6 шт | 4,57 0,00 | 0,00 0,00 | 4,57 | 27 | 0 | 0 0 | 27 | 0,00 0,00 |  |
| 23 | Прайс ЭТМ | Внешний угол АЕМ для 40х17 ТМС(белый) цена=27.71 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 8 шт | 5,75 0,00 | 0,00 0,00 | 5,75 | 46 | 0 | 0 0 | 46 | 0,00 0,00 |  |
| 24 | Прайс ЭТМ | Внутренний угол АЕМ для 40х17 ТМС(белый) цена=27.71 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 7 шт | 5,75 0,00 | 0,00 0,00 | 5,75 | 40 | 0 | 0 0 | 40 | 0,00 0,00 |  |
| 25 | Прайс ЭТМ | Внутренний угол АЕМ для 25х17 ТМС(белый) цена=22.01 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 5 шт | 4,57 0,00 | 0,00 0,00 | 4,57 | 23 | 0 | 0 0 | 23 | 0,00 0,00 |  |
| 26 | Прайс ЭТМ | Плоский угол АЕМ для 25х17 ТМС(белый) цена=22.01 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 7 шт | 4,57 0,00 | 0,00 0,00 | 4,57 | 32 | 0 | 0 0 | 32 | 0,00 0,00 |  |
| 27 | Прайс ЭТМ | Плоский угол АЕМ для 40х17 ТМС(белый) цена=27.71 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 10 шт | 5,75 0,00 | 0,00 0,00 | 5,75 | 58 | 0 | 0 0 | 58 | 0,00 0,00 |  |
| 28 | Прайс ЭТМ | Соединение на стык для 40х17 ТМС(белый) цена=43.6 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 50 шт | 9,06 0,00 | 0,00 0,00 | 9,06 | 453 | 0 | 0 0 | 453 | 0,00 0,00 |  |
| 29 | Прайс | Соединение на стык для 25х17 ТМС(белый) цена= 34,7/1.18/4,22х1.02х1.0146 | 40 шт | 7,21 0,00 | 0,00 0,00 | 7,21 | 288 | 0 | 0 0 | 288 | 0,00 0,00 |  |
| 30 | Прайс | Тройник для 25х17 ТМС(белый) цена= 22.01/1.18/4,22х1.02х1.0146 | 5 шт | 4,57 0,00 | 0,00 0,00 | 4,57 | 23 | 0 | 0 0 | 23 | 0,00 0,00 |  |
| 31 | Прайс | Тройник для 40х17 ТМС(белый) цена= 27.71/1.18/4,22х1.02х1.0146 | 14 шт | 5,75 0,00 | 0,00 0,00 | 5,75 | 80 | 0 | 0 0 | 80 | 0,00 0,00 |  |
| 32 | Прайс | Заглушка для 40х17 ТМС(белый) цена=27.71 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 40 шт | 5,75 0,00 | 0,00 0,00 | 5,75 | 230 | 0 | 0 0 | 230 | 0,00 0,00 |  |
| 33 | Прайс | Заглушка для 25х17 ТМС(белый) цена=22.01 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 13 шт | 4,57 0,00 | 0,00 0,00 | 4,57 | 59 | 0 | 0 0 | 59 | 0,00 0,00 |  |
| 34 | Прайс ЭТМ | Кабель ВВГнг 3х1,5 цена=21.31 /1.18/4,22х1.02х1.0055 | 270 м | 4,38 0,00 | 0,00 0,00 | 4,38 | 1183 | 0 | 0 0 | 1183 | 0,00 0,00 |  |
| 35 | Прайс | Выключатель автоматический АВ1П/16А цена=184.01 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 4 шт | 38,24 0,00 | 0,00 0,00 | 38,24 | 153 | 0 | 0 0 | 153 | 0,00 0,00 |  |
| 36 | Прайс | Светильник ЛСП3901 цена=494.01 /1.18/4,22х1.02х1.052 | 11 шт | 106,45 0,00 | 0,00 0,00 | 106,45 | 1171 | 0 | 0 0 | 1171 | 0,00 0,00 |  |
| 37 | Прайс | Светильник ЛСП3901А цена=627 /1.18/4,22х1.02х1.052 | 15 шт | 135,11 0,00 | 0,00 0,00 | 135,11 | 2027 | 0 | 0 0 | 2027 | 0,00 0,00 |  |
| 38 | Прайс | Клеммы WAGO 2х2.5 цена= 59,11/1.18/4,22х1.02х1.0146 | 20 шт | 12,28 0,00 | 0,00 0,00 | 12,28 | 246 | 0 | 0 0 | 246 | 0,00 0,00 |  |
| 39 | Прайс | Клеммы WAGO 4х2.5 цена=627 /1.18/4,22х1.02х1.0146 | 13 шт | 130,30 0,00 | 0,00 0,00 | 130,30 | 1694 | 0 | 0 0 | 1694 | 0,00 0,00 |  |
| 40 | Прайс | Клеммы WAGO 6х2.5 цена= 345.01/1.18/4,22х1.02х1.0146 | 7 шт | 71,70 0,00 | 0,00 0,00 | 71,70 | 502 | 0 | 0 0 | 502 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 11786 | 0 | 0 0 | 11786 | 0,00 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 11786 |  |  | 11786 |  |  |
| В с е г о |  |  | 18126 | 1573 | 2149 527 | 14404 | 167,74 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  | 11786 |  |  | 11786 |  |  |
| Итого с учетом: АП-3230/06 Пр.2 пп. 2 Производство ремонтных работ в сущ. зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологич. оборудов. или загромождающих предметов или движения транспорта по внутрицеховым путям k=1,15 на зарплату k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты |  |  | 18684 | 1809 | 2471 606 | 14404 | 192,90 | 103 |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС)} k=10,25 на зарплату k=5,52 на эксплуатацию машин k=4,22 на материалы k=4,22 на основные материалы |  |  | 92967 | 18542 | 13640 6212 | 60785 | 192,90 | 103 |
| В том числе основные материалы |  |  | 49737 |  |  | 49737 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 92 967 |
| Накладные расходы (пп. 1, 2, 3, 4) | 0,85 | 72 | 916 |
| Накладные расходы (пп. 5) | 0,85 | 102 | 950 |
| Накладные расходы (пп. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) | 0,85 | 81 | 13 669 |
| Накладные расходы (пп. 14) | 0,85 | 68 | 1 333 |
| Итого накладных расходов |  |  | 16 868 |
| Итого |  |  | 109 835 |
| Сметная прибыль (пп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) | 0,8 | 52 | 8 882 |
| Сметная прибыль (пп. 5) | 0,8 | 56 | 491 |
| Сметная прибыль (пп. 14) | 0,8 | 48 | 886 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 10 258 |
| Итого |  |  | 120 093 |
| НДС |  | 18 | 21 617 |
| В С Е Г О |  |  | 141 700 |

| Составил | ____________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |